ООО «ТЕПЛОВИЗОР ПРОМ»

109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 8а                     тел./факс: (495) 730-47-44, 231-45-84
                                                                         E –mail: mail@teplovizor.ru  http://www.teplovizor.ru                             

КАРТА ЗАКАЗА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ ВИС.Т

(для многоканальных заполняется на каждую систему учёта тепла, или водопотребления)

Заказчик (плательщик), ИНН:________________________________________________________
Тел., факс / e-mail заказчика:_________________________ ________________________________
Адрес объекта (место установки):______________________________________________________
Поставщик тепла:___________________________________________________________________
Обозначение ВИС.Т (заполнение обязательно):___________________________________________

Дупод /Дуобр,  15…400 (указывается Ду первичных преобраз. расхода ПРН (ПП), мм):_______/______
Верхний предел измерения - Gmax ПРН (ПП) на Дупод /Дуобр , м3/ч:   __________/____________

Динамический диапазон измерения - (250, 500, 1000, по умолч. 250):____________
Отсечка по ниж. пределу измерения (по умолч.:на закр. системах – ЕСТЬ, на ГВС - НЕТ): _____
Система учёта тепла, или водопотребления - название системы на распечатке:                              

   закрытая – Отопл, Вент., Кондиц. и проч.________________________________________или

   открытая –(с водоразбором) – ГВС, ХВС и проч.______________________________________
Подпитка для закрытых систем (ЕСТЬ/НЕТ; если есть – указать Ду):_______________________
  - верхний предел измерения ПРН (ПП) на подпитке, м3/ч____________________________или

  - цена импульса тахометрического расходомера, л/имп.________________________________
Рабочая длина термометров сопротивления КТПТР-01 (КТПТР-05), мм :__________________
   бобышки-прямые, угловые (по умолчанию угловые):___________________________________

   гильзы-обычные ГЗ-6.3 МПа, усиленные ГЗ-50 МПа (по умолчанию обычные):____________
Способ регистрации Тхв для открытых систем  ( с клавиатуры, термометром):_______________
Автоматическое переключение Тхв зима-лето (ДА/НЕТ)*:________________________________
Рабочая длина термометра ТПТ 1-3 (Тхв), мм, тип бобышки______________________________

Наличие регистрации температуры наружного воздуха (ДА / НЕТ) :________________________

Наличие регистрации давления (ДА / НЕТ) :____________________________________________

Верхний предел измерения датчика давления (по умолчанию 1,6 МПа) :____________________

Наличие токового выхода теплосчетчика (нет, 0 – 5, 4 – 20, или 0 – 20 мА):________________

Выходной интерфейс RS-232C, RS-485, Ethernet (по умолчанию RS-232C):_________________
Дополнительное оборудование к теплосчетчику : 
Комплект монтажных частей (ответные фланцы, прокладки, крепёж, да/нет):___________________
Проставка (габаритный имитатор ПРН)   ______________________________________________

Датчик давления:__________  Адаптер переноса данных: ________  Интерф. розетка:  ______
Принтер для ВИС.Та __________    Кабель принтерный интерфейсный ______________
Шкаф или полка для принтера (указать) : ______________________ 
Монтажный кабель (длина,м)  КММ 2х0,35 ________________,     КММ 4х0,35_______________
Должность, Ф.И.О. заказчика : ___________________________________________________
                                                          (подпись)

* При задании Тхв с клавиатуры (автоматически по умолчанию – лето 15 С с 01.05., зима 5 С с 01.10.)









