КАРТА ЗАКАЗА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ ВИС.Т

(для многоканальных заполняется на каждую систему учёта тепла, или водопотребления)

Заказчик:___________________________________________________________

Телефон:_______________________________________________
Обозначение ВИС.Т (заполнение обязательно):_________________________________________

Дупод /Дуобр, (диаметр счетчика ПРН (ПП) на подающий и обратный трубопровод , мм):_____/____
Верхний предел расхода - Gmax на Дупод /Дуобр , м3/ч: _______​​​​__/_________
Динамический диапазон измерения - (10, 100, 250, 500, 1000, по умолч. 250):____________
Отсечка по ниж. пределу измерения (по умолч.: на закр. системах – ЕСТЬ, на ГВС - НЕТ): ________
Система учёта тепла, для распечатки (состав):                              

   Отопление (указать закрытая/открытая) _____________________
   Вентиляция (указать есть/нет) _______________________
   ГВС (указать есть/нет) ____________
   ГВС (если есть указать 2-х трубная, тупиковая или водоразбор с отопления) ____________
Подпитка для закрытых систем (ЕСТЬ/НЕТ; если есть – указать Ду):____________
  - верхний предел расхода Gп на подпитке, м3/ч ____________
  - цена импульса тахометрического расходомера, л/имп.___________
Рабочая длина термометров сопротивления КТПТР-01 (КТПТР-05), мм :___________________

   бобышки-прямые, угловые (по умолчанию угловые):___________________________________

   гильзы-обычные ГЗ-6.3 МПа, усиленные ГЗ-50 МПа (по умолчанию обычные):____________
Способ регистрации Тхв для открытых систем  ( с клавиатуры, термометром):______________
Автоматическое переключение Тхв зима-лето (ДА/НЕТ)*:_______________________________
Рабочая длина термометра ТПТ 1-3 (Тхв), мм :________________________________________
Наличие регистрации температуры наружного воздуха (ДА / НЕТ) :_______________________

Наличие регистрации давления (ДА / НЕТ) :___________________________________________

Верхний предел измерения датчика давления (по умолчанию 1,6 МПа) :____________________

Выходной сигнал датчика давления (по умолчанию 4 – 20 мА) :__________________________

Наличие токового выхода теплосчетчика (0 – 5, или 4 – 20, или 0 – 20 мА):__________________

Выходной интерфейс RS-232C, RS-485, Ethernet (по умолчанию RS-232C):_________________
Протокол удалённого доступа  HLink / ModBus  (по  умолчанию  HLink):___________________
Дополнительное оборудование к теплосчетчику : 
Комплект монтажных частей (ответные фланцы, прокладки, крепёж):______________________
Проставка (габаритный имитатор ПРН)   ______________________________________________

Датчик давления КРТ 9:__________ Адаптер переноса данных: ________ Интерф. розетка ______
Принтер __________ кабель принтерный______________, шкаф или полка __________________ 
Монтажный кабель (длина,м)  КММ 2х0,35 ________________,     КММ 4х0,35_______________
Должность, Ф.И.О. заказчика : ___________________________________________________
                                                          (подпись)

* При задании Тхв с клавиатуры (автоматически по умолчанию – лето 15 С с 01.05., зима 5 С с 01.10.)









